## Plan. Orçamentária
Dados da Obra
Objeto | REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"
Local | RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP
BDI | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATADO - ORIGINAL
|  |  |  | T | VALOR GLOBAL |  |  | 0
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
A |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1 | EQUIPE TÉCNICA | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
1001 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 |  | 0 | 0
1002 |  |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 |  | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
2001 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  | 0 | 0
2002 |  |  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 308 |  | 0 | 0
B | FOSSO / PALCO
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
3001 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 18.68 |  | 0 | 0
3002 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.94 |  | 0 | 0
3003 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA. AF_10/2025 | M3 | 15.5 |  | 0 | 0
3004 |  |  | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 191.99 |  | 0 | 0
3005 |  |  | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL | M2 | 74.78 |  | 0 | 0
4 | REFORMAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
4001 |  |  | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 88.21 |  | 0 | 0
4002 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 24 |  | 0 | 0
4003 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.34 |  | 0 | 0
4004 |  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.6 |  | 0 | 0
4005 |  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.3 |  | 0 | 0
4006 |  |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.63 |  | 0 | 0
4007 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 11.4 |  | 0 | 0
4008 |  |  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.4 |  | 0 | 0
4009 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 22.8 |  | 0 | 0
4010 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 22.8 |  | 0 | 0
4011 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 22.8 |  | 0 | 0
4012 |  |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 88.21 |  | 0 | 0
4013 |  |  | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | 150.48 |  | 0 | 0
4014 |  |  | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 191.98 |  | 0 | 0
4015 |  |  | LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM | M2 | 176.93 |  | 0 | 0
4016 |  |  | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 282.27 |  | 0 | 0
4017 |  |  | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 121.72 |  | 0 | 0
4018 |  |  | BARROTES EM MADEIRA | 0 | 236.21 |  | 0 | 0
4019 |  |  | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS | M2 | 191.98 |  | 0 | 0
4020 |  |  | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 282.27 |  | 0 | 0
4021 |  |  | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | M2 | 3.72 |  | 0 | 0
4022 |  |  | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 3.72 |  | 0 | 0
4023 |  |  | Plataforma para elevação até 1,00m, nas dimensões de 900x1400mm, capacidade de 250kg - percurso até 1,00m de altura | CJ | 1 |  | 0 | 0
C | PLATÉIA INTERNA
5 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
5001 |  |  | REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 327.14 |  | 0 | 0
5002 |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL | H | 210 |  | 0 | 0
5003 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.51 |  | 0 | 0
5004 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.56 |  | 0 | 0
6 | REFORMAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
6001 |  |  | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 323.97 |  | 0 | 0
6002 |  |  | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 323.97 |  | 0 | 0
D | CAMARIM
7 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
7001 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.61 |  | 0 | 0
7002 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.49 |  | 0 | 0
7003 |  |  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0
7004 |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2 |  | 0 | 0
7005 |  |  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 18.05 |  | 0 | 0
8 | REFORMAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
8001 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 34.96 |  | 0 | 0
8002 |  |  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.78 |  | 0 | 0
8003 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 69.92 |  | 0 | 0
8004 |  |  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 69.92 |  | 0 | 0
8005 |  |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 54.33 |  | 0 | 0
8006 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 |  | 0 | 0
8007 |  |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | M2 | 16.47 |  | 0 | 0
8008 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 6.74 |  | 0 | 0
8009 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28.21 |  | 0 | 0
8010 |  |  | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 1 |  | 0 | 0
8011 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8012 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8013 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8014 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  | 0 | 0
8015 |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8016 |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8017 |  |  | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8018 |  |  | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8019 |  |  | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8020 |  |  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8021 |  |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 | M2 | 0.45 |  | 0 | 0
8022 |  |  | CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0
8023 |  |  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 13.79 |  | 0 | 0
E | ÁREAS EXTERNAS
9 | DEMOLIÇOES | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
9001 |  |  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 186.96 |  | 0 | 0
9002 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.8 |  | 0 | 0
10 | REFORMAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
10001 |  |  | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 189.78 |  | 0 | 0
10002 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 189.78 |  | 0 | 0
10003 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 3 |  | 0 | 0
10004 |  |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 48.32 |  | 0 | 0
10005 |  |  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1089.8 |  | 0 | 0
10006 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1089.8 |  | 0 | 0
10007 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2179.6 |  | 0 | 0
F | REVISÕES
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
11001 |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 288 |  | 0 | 0
11002 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 288 |  | 0 | 0
11003 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 |  | 0 | 0
11004 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 |  | 0 | 0
11005 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 |  | 0 | 0
11006 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 |  | 0 | 0
11007 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  | 0 | 0
11008 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  | 0 | 0
11009 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0
11010 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0
11011 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0
11012 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0
11013 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 0 | 0
11014 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0
11015 |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 |  | 0 | 0
11016 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0
11017 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 0 | 0
12 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
12001 |  |  | MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | SERV. | 4 |  | 0 | 0
13 | PINTURA | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
13001 |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 1118.97 |  | 0 | 0
13002 |  |  | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA | M2 | 3793.82 |  | 0 | 0
13003 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5072.79 |  | 0 | 0
13004 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1464.07 |  | 0 | 0
14 | SISTEMA CÊNICOS | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
14001 |  |  | MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS | H | 4 |  | 0 | 0
15 | ANDAIMES | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
15001 |  |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE | MXMES | 1520 |  | 0 | 0
15002 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 1520 |  | 0 | 0
16 | MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADA | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
16001 |  |  | MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS | M2 | 215.11 |  | 0 | 0
17 | LIMPEZA | [5 empty] | SUBTOTAL | 0
17001 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 160 |  | 0 | 0
17002 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | H | 1316.53 |  | 0 | 0
Data: | Local, data
[7 empty] | TOTAL FINAL | 0
Responsável legal

## COMPOSIÇÃO
Dados da Obra
Objeto | REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"
Local | RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
Item | Fonte | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário Total
1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP1 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL | M2 | 1 |  | 0
1001 | SERVIÇO |  |  | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.005 |  | 0
1002 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 0
2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP2 | REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1 |  | 0
2001 | SERVIÇO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 |  | 0
3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL | UN. | 1 |  | 0
3001 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
3002 | SERVIÇO |  |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
4 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP4 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 1 |  | 0
4001 | INSUMO |  |  | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 1 |  | 0
4002 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
4003 | INSUMO |  |  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.3 |  | 0
5 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP5 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 | M2 | 1 |  | 0
5001 | INSUMO |  |  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 |  | 0
5002 | SERVIÇO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
5003 | SERVIÇO |  |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
5004 | INSUMO |  |  | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | 0.1 |  | 0
6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP6 | MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | SERV. | 1 |  | 0
6001 | SERVIÇO |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 0
6002 | SERVIÇO |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 0
6003 | SERVIÇO |  |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 0
6004 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 0
7 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP7 | LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE | MXMES | 1 |  | 0
7001 | SERVIÇO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
7002 | INSUMO |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 1.03 |  | 0
8 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP8 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA | M2 | 1 |  | 0
8001 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  | 0
8002 | INSUMO |  |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.4 |  | 0
9 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP9 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 1 |  | 0
9001 | SERVIÇO |  |  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 0
9002 | SERVIÇO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 0
9003 | INSUMO |  |  | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 1 |  | 0
10 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP10 | LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM | M2 | 1 |  | 0
10001 | INSUMO |  |  | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 1 |  | 0
10002 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  | 0
11 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP11 | MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS | SERVIÇO | 1 |  | 0
11001 | SERVIÇO |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
11002 | SERVIÇO |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
11003 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
11004 | SERVIÇO |  |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
12 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1 |  | 0
12001 | SERVIÇO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 0
12002 | INSUMO |  |  | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 0.05 |  | 0
12003 | INSUMO |  |  | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.05 |  | 0
13 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP13 | MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS | UNID. | 1 |  | 0
13001 | SERVIÇO |  |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
13002 | SERVIÇO |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
13003 | INSUMO |  |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.05 |  | 0
13004 | INSUMO |  |  | MASSA PARA VIDRO | KG | 0.6 |  | 0
14 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COMP14 | BARROTES EM MADEIRA | M | 1 |  | 0
14001 | SERVIÇO |  |  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  | 0
14002 | INSUMO |  |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7 |  | 0
Local, data
Responsável legal

## BDI
Dados da Obra
Objeto | REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"
Local | RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP
DETALHAMENTO DO BDI
CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)
| Construção de Edifícios | [6 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | [6 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | TIPO DE OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [8 empty] | Construção de Edifícios |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Descrição: Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. | [8 empty] | DESCRIÇÃO | Descrição: Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. |  |  | Descrição: Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. |  |  | Descrição: Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA). |  |  | Descrição: Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. |  |  | Descrição: Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)
Item |  | Descrição | Faixa referencial |  |  | Adotado | Critério |  | FAIXA REFERENCIAL
|  |  | 1º quartil | Médio | 3º quartil |  |  |  | Item | 1º quartil | Médio | 3º quartil | 1º quartil | Médio | 3º quartil | 1º quartil | Médio | 3º quartil | 1º quartil | Médio | 3º quartil | 1º quartil | Médio | 3º quartil
AC |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% |  | Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL |  | AC | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 4% | 5.52% | 7.85%
S + G |  | Seguro + Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% |  | Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL |  | S + G | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.81% | 1.22% | 1.99%
R |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 2.32% | 3.16%
DF |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 0.94% | 1.02% | 1.33%
L |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 8% | 8.31% | 9.51% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
I | PIS | Tributos | 0.65% | 0.65% | 0.65% |  | Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88 |  | Adm Local | 3.49% | 6.23% | 8.87% | 1.98% | 6.99% | 10.68% | 4.13% | 7.64% | 10.89% | 1.85% | 5.05% | 7.45% | 6.23% | 7.48% | 9.09%
| COFINS |  | 3% | 3% | 3% |  | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei 9.718/98 |  | TOTAL | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 24% | 25.84% | 27.86% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
| ISS |  | 2% | 3% | 5% |  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal
| CPRB |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº 12.546/11 |  | TIPO | 1 |  |  | Construção de Edifícios
BDI SEM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO | [5 empty] | ABAIXO DE Q1 | Faixa referencial conforme Acórdão n. 2.622/2013–PL: 20,34% a 25% (Sem Desoneração) |  | Adm Local | 3.49% | 6.23% | 8.87%
BDI COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO | [5 empty] | 0% |  |  | BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI
| Local, data | 0
Responsável legal
OPÇÕES BDI
AC
Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
S + G
Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
1º quartil devido à não previsão editalícia de Garantia Contratual, desta forma, exclui-se a correspondente parcela do BDI, conforme recomendação do Acórdão 325/2007–PL
R
Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução
1º Quartil por se tratar de obra simples, em condições favoráveis, com execução em rítmo adequado
3º Quartil por se tratar de obra complexa, em condições adversas, com execução em rítmo acelerado, em áreas restritas
DF
Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
Fórmula proposta no Acórdão n. 2.369/2011–PL [1]
L
Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

## Cronograma Físico-Financeiro
Dados da Obra
Objeto | REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"
Local | RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | TOTAL | (%) TOTAL | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A | ADMINISTRAÇÃO
1 | EQUIPE TÉCNICA | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 12.5%; MÊS 02 1: 12.5%; MÊS 03 1: 12.5%; MÊS 04 1: 12.5%; MÊS 05 1: 12.5%; MÊS 06 1: 12.5%; MÊS 07 1: 12.5%; MÊS 08 1: 12.5%
|  |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 50%; MÊS 01 3: 50%
|  |  |  | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
B | FOSSO / PALCO
3 | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 50%; MÊS 01 3: 50%
|  |  |  | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | REFORMAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 02 1: 18%; MÊS 03 1: 22%; MÊS 04 1: 20%; MÊS 05 1: 22%; MÊS 06 1: 18%
[8 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
C | PLATÉIA INTERNA
5 | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 100%
|  |  |  | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | REFORMAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 02 1: 18%; MÊS 03 1: 22%; MÊS 04 1: 20%; MÊS 05 1: 22%; MÊS 06 1: 18%
[8 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
D | CAMARIM
7 | DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 100%
|  |  |  | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | REFORMAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 3: 38%; MÊS 02 1: 32%; MÊS 03 1: 30%
[6 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E | ÁREAS EXTERNAS
9 | DEMOLIÇOES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 100%
|  |  |  | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | REFORMAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 3: 15%; MÊS 02 1: 15%; MÊS 03 1: 20%; MÊS 04 1: 20%; MÊS 05 1: 16%; MÊS 06 1: 14%
[6 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
F | REVISÕES
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | MÊS 02 1: 10%; MÊS 03 1: 10%; MÊS 04 1: 10%; MÊS 05 1: 10%; MÊS 06 1: 10%; MÊS 07 1: 24%; MÊS 08 1: 26%
[8 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | MÊS 07 1: 70%; MÊS 08 1: 30%
[28 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | MÊS 05 1: 24%; MÊS 06 1: 26%; MÊS 07 1: 30%; MÊS 08 1: 20%
[20 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 | SISTEMA CÊNICOS | 0 | #DIV/0! | MÊS 06 1: 18%; MÊS 07 1: 64%; MÊS 08 1: 18%
[24 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | ANDAIMES | 0 | #DIV/0! | MÊS 01 1: 3%; MÊS 01 3: 3%; MÊS 02 1: 12%; MÊS 03 1: 14%; MÊS 04 1: 22%; MÊS 05 1: 15%; MÊS 06 1: 13%; MÊS 07 1: 11%; MÊS 08 1: 7%
|  |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 | MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADA | 0 | #DIV/0! | MÊS 04 1: 25%; MÊS 05 1: 25%; MÊS 06 1: 25%; MÊS 07 1: 25%
[16 empty] | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0! | MÊS 08 1: 100%
[32 empty] | A | A | A | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL MENSAL |  |  | MÊS 01 1: 0; MÊS 01 3: 0; MÊS 02 1: 0; MÊS 03 1: 0; MÊS 04 1: 0; MÊS 05 1: 0; MÊS 06 1: 0; MÊS 07 1: 0; MÊS 08 1: 0
| % TOTAL MENSAL |  |  | MÊS 01 1: #DIV/0!; MÊS 01 3: #DIV/0!; MÊS 02 1: #DIV/0!; MÊS 02 3: 0%; MÊS 03 1: #DIV/0!; MÊS 03 3: 100%; MÊS 04 1: #DIV/0!; MÊS 04 3: 200%; MÊS 05 1: #DIV/0!; MÊS 05 3: 300%; MÊS 06 1: #DIV/0!; MÊS 06 3: 400%; MÊS 07 1: #DIV/0!; MÊS 07 3: 500%; MÊS 08 1: #DIV/0!; MÊS 08 3: 600%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | MÊS 01 1: 0; MÊS 01 3: 0; MÊS 02 1: 0; MÊS 03 1: 0; MÊS 04 1: 0; MÊS 05 1: 0; MÊS 06 1: 0; MÊS 07 1: 0; MÊS 08 1: 0
| % TOTAL ACUMULADO |  |  | MÊS 01 1: #DIV/0!; MÊS 01 3: #DIV/0!; MÊS 02 1: #DIV/0!; MÊS 02 3: 0%; MÊS 03 1: #DIV/0!; MÊS 03 3: 0%; MÊS 04 1: #DIV/0!; MÊS 04 3: 100%; MÊS 05 1: #DIV/0!; MÊS 05 3: 200%; MÊS 06 1: #DIV/0!; MÊS 06 3: 300%; MÊS 07 1: #DIV/0!; MÊS 07 3: 400%; MÊS 08 1: #DIV/0!; MÊS 08 3: 500%
Local, data
Responsável legal